http://phys.rsu.ru/web/petin/kluchdet.doc

Петин Г.П.

# Ключевой синхронный детектор

Принцип действия ключевого синхронного детектора поясняет рис.1. Схема имеет дифференциальный вход. На него два равных детектируемых сигнала подаются в противофазе. Эти два сигнала подаются на быстродействующий электронный переключатель. Для лучшего понимания переключатель изображен как механический переключатель. Будем считать, что этот переключатель идеален, т.е. переключение происходит мгновенно и его сопротивление в замкнутом состоянии равно нулю. Работой переключателя управляет сигнал. Его обычно называют опорным сигналом. Предположим, что опорный сигнал управляет работой переключателя таким  образом, что

Рис.1                                                                                       он всегда соединяется с тем входом, на котором в данный момент существует положительное напряжение. Такое возможно только если опорный сигнал синхронизирован с детектируемым. Поэтому данный детектор и называют синхронным. Для определенности, полезно ввести понятие угла фазового сдвига  между детектируемым и опорным сигналом. В данном случае =00. На выходе ключа получим сигнал по форме совпадающим с двухполупериодным выпрямленным сигналом. Далее этот сигнал проходит через интегрирующую RC цепочку, сглаживающую пульсации выпрямленного напряжения.  На выходе цепочки напряжение будет равно . Однако это выпрямление произошло без участия нелинейных элементов. Здесь мы обнаруживаем первое замечательное свойство синхронного детектора – способность линейно детектировать при любой величине детектируемого сигнала. Синхронный детектор   это абсолютно линейный детектор. Этим он чрезвычайно привлекателен для  многочисленных применений. К сожалению, не всегда можно реализовать синхронный опорный сигнал.

Если фазу опорного сигнала поменять на 180 градусов, то выходное напряжение поменяет полярность, так как переключатель будет пропускать только отрицательное напряжение. Если сдвиг по фазе будет равен 90 градусов, то переключатель будет пропускать и положительные и отрицательные сигналы, как это видно на рисунке. На выходе интегрирующей цепочки сигнал будет равен нулю. Анализ схемы при произвольном фазовом сдвиге приводит к выводу, что на выходе интегрирующей цепочки в этом случае сигнал равен  . Второе замечательное свойство синхронного детектора заключается в его фазовых свойствах. Он может работать как фазовый детектор.

Рассмотрим одно из применений такого фазового детектора. Если помимо данного синхронного детектора, выдающего на выходе сигнал  использовать еще один такой же детектор, фаза опорного сигнала которого дополнительно смещена на 90 градусов , то на выходе этого дополнительного детектора сигнал будет равен . В результате появляется возможность разделить активную и реактивную составляющие сигнала.

Далее рассмотрим работу синхронного детектора в асинхронном режиме. Пусть  - частота детектируемого сигнала, - частота опорного сигнала, тогда фазовый сдвиг между этими сигналами будет равен . В результате на выходе синхронного детектора получается не постоянное напряжение, а переменное напряжение разностной частоты. Однако это напряжение получается на выходе интегрирующей RC цепочки, которая уменьшает величину амплитуды напряжения с ростом разностной частоты. Полное значение напряжения на выходе синхронного детектора дается выражением

Форма частотной зависимости амплитуды этого сигнала получается такой же, как и у обычного колебательного контура с добротностью , полосой пропускания  и резонансной частотой . Однако имеется существенное качественное различие. Когда мы имеем дело с колебательным контуром, частота на выходе колебательного контура всегда равна частоте поданного сигнала. Для синхронного детектора частота выходного сигнала равна разностной частоте между опорным сигналом и детектируемым. Колебательный контур имеет единственную резонансную частоту. У синхронного детектора наблюдаются резонансные максимумы на всех нечетных гармониках частоты опорного сигнала.

рис.2

На рис. 2 показана частотная характеристика синхронного детектора с добротностью 100. Резонансы наблюдаются на нулевой частоте, частоте, совпадающей с частотой опорного сигнала, утроенной, упятеренной и т. д. частотах опорного сигнала. Такая многочастотность затрудняет использование синхронного детектора. Для того, чтобы этот недостаток не проявлялся, перед синхронным детектором приходится ставить обычную частотно-избирательную систему, подавляющую нежелательные полосы пропускания. Третье замечательное свойство синхронного детектора – его частотно-избирательные свойства.

Если синхронный детектор работает в синхронном режиме и детектирует модулированный сигнал, его частотно избирательные свойства проявляются для продетектированого сигнала. Полоса пропускания синхронного детектора для продетектированного сигнала сокращается в два раза.  .

Добротность и полоса пропускания синхронного детектора чрезвычайно просто меняются выбором параметров RC цепочки. Можно получить как очень низкую добротность и широкую полосу пропускания, так и чрезвычайно высокую добротность и узкую полосу пропускания. Для примера. На частоте 1 МГц с сопротивлением 1 Мом и емкостью 1 мкФ получим добротность 6.28 миллионов и полосу пропускания 0.3 Гц. Такую добротность даже с хорошим кварцевым резонатором не удастся получить. Между тем достижимо получить полосу пропускания даже в 0.001Гц. Впрочем, такая экзотическая полоса пропускания может потребоваться лишь при измерениях  чрезвычайно малых сигналов.

Частотно-избирательные свойства синхронного детектора можно существенно улучшить, используя вместо интегрирующей RC цепочки фильтр нижних частот более высокого порядка. Так с фильтром второго порядка можно получить частотную характеристику такую же, как и при использовании для частотной селекции фильтра с двумя связанными контурами. Фильтр четвертого порядка даст тот же эффект, как и фильтр сосредоточенной селекции с четырьмя связанными контурами. На рис.3 показан пример схемы активного фильтра второго порядка, который можно применить вместо интегрирующей RC цепочки.

Рис.3

Полоса пропускания такого фильтра .

Синхронный детектор чаще всего используется в синхронном режиме. Для этого необходимо иметь синхронный опорный сигнал. Если синхронный детектор входит в состав какого либо закрытого измерительного комплекса, то проблемы с созданием синхронного опорного сигнала обычно нет. Трудности возникают при детектировании сигналов, пришедших извне. Например, радиосигналов. В телевизионном сигнале в качестве опорного сигнала используют выделенную частоту несущего сигнала изображения. Для радиовещательных сигналов опорный сигнал можно организовать используя систему ФАПЧ. Для решения этой задачи выпускают специализированные интегральные схемы.

В асинхронном режиме на выходе получается сигнал разностной частоты. Если это нежелательно, тогда можно поступить следующим образом. Нужно использовать два синхронных детектора, опорные сигналы которых сдвинуты на 90 градусов. Полученные на выходах этих детекторов сигналы необходимо возвести во вторую степень и сложить. Затем из полученной суммы извлечь квадратный корень. В результате получится сигнал не зависимый от времени и равный .

Легко осуществить реализацию классической схемы синхронного детектора, используя два аналоговых ключа (рис.4).

рис.4

Такая схема может работать до частоты порядка  1 МГц. В комплексе, вместе с формирователями входных и опорных сигналов, схема получается несколько громоздкой. Поэтому  иногда можно отдать предпочтение более простой схеме рис.5.

рис.5

Работает схема таким образом. Предположим, что ключ разомкнут при отрицательных входных сигналах и замкнут при положительных. Если ключ разомкнут, тогда получаем инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления – 1. И отрицательное входное напряжение на выходе операционного усилителя становится положительным. Если ключ замкнут, то схема приобретает свойство повторителя входного напряжения, но в это время входное напряжение уже становится положительным. В результате на выходе операционного усилителя получаем сигнал двухполупериодно выпрямленный. При других фазах работы ключа получаем все те же выходные сигналы, что и в классическом ключевом синхронном детекторе. Данная схема значительно менее быстродействующая по сравнению с предыдущей. Ее можно использовать до частоты порядка 10 кГц.

Наиболее быстродействующий ключевой синхронный детектор можно получить на основе перемножителя сигналов. Принцип действия его простой. Если детектируемый и опорный сигнал, имеющий форму меандра, оба положительны, то после перемножения получаем положительный сигнал, сохраняющий форму детектируемого. Если оба сигнала отрицательны, то после перемножения получаем опять таки положительный сигнал с формой входного. Промышленность выпускает очень много разновидностей перемножителей сигналов. Только некоторые из них обладают способностью перемножать аналоговые сигналы (например, К525ПС2) и на их основе можно создать схему ключевого синхронного детектора со свойствами классического. Большая же часть перемножителей сигналов используется по прямому назначению в качестве преобразователей частоты в радиоприемной аппаратуре ( называемых там часто как «двойной балансный смеситель») . На их основе так же возможно создать синхронный детектор, однако на выходе синхронно продетектированный сигнал получается как дифференциальный, с добавкой некоторой постоянной составляющей, которую в последующем возможно нужно будет  удалить.  Схема такого синхронного детектора показана на рис. 6.

Рис. 6

Данная схема работает до частоты 1 МГц. На более высоких частотах возникают трудности с формированием опорного сигнала прямоугольной формы. Опорный сигнал  должен иметь амплитуду около 1 вольта. Подстроечным резистором при отсутствии детектируемого сигнала выставляется нулевое напряжение на выходе. Недостатком схемы является зависимость выходного напряжения от величины опорного напряжения.

Эта же схема работает как синхронный детектор и с опорным сигналом синусоидальной формы до частот в несколько сот мегагерц. Но это уже будет не ключевой синхронный детектор, а синхронный детектор на перемножителе сигналов. В самом деле, при  перемножении сигналов  и    получим

. Второй сигнал с удвоенной частотой подавляется интегрирующей цепочкой на выходе детектора. Остается  . Качественно тот же результат, что и в ключевом синхронном детекторе, но теперь появляется зависимость от величины опорного сигнала, что для измерительных схем не очень хорошо.

Литература.

1.Ж.Макс. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях.

Москва, «Мир», 1983, Т.2, стр. 5-21

2. В.С. Гутников. Применение операционных усилителей в измерительной технике.

Москва, Изд. «Энергия», 1975, стр. 78-79.

Сведения об авторе.

Петин Генри Петрович, кандидат физико-математических наук,

доцент кафедры радиофизики

Ростовского-на-Дону государственного университета.

344015, Ростов-на-Дону, Еременко 60/6 кв. 247.

Телефон (8632)254287

sashapet@mail.ru.